## Slide 1: Aprendizagem por Reforço no Controle de Processos: Da Teoria às Aplicações Industriais

## Slide 2: Introdução à Aprendizagem por Reforço
Aprendizagem por Reforço (AR) é um ramo do Aprendizado de Máquina
Agente interage com o ambiente para aprender ações ótimas
Objetivo: Maximizar recompensas cumulativas através da experiência
Analogia do mundo real: Encontrar rota ótima de direção em nova cidade

## Slide 3: Estrutura Básica da AR
Agente recebe informação do estado (st)
Agente toma ação (at) baseada na política
Ambiente transita para novo estado (st+1)
Ambiente gera recompensa (rt+1)
Algoritmo de aprendizagem usa (st, at, rt+1, st+1) para melhorar política

## Slide 4: AR no Contexto de Controle de Processos
Controladores mantêm operações de processo ótimas
Monitoram variáveis críticas de processo (pureza, temperatura, etc.)
Ajustam variáveis manipuladas (fluxos, aberturas de válvulas)
Métodos tradicionais: controladores PID e MPC
AR oferece vantagens sobre abordagens convencionais

## Slide 5: Limitações dos Controladores Tradicionais
Controladores PID têm dificuldades com sistemas não-lineares complexos
Controladores MPC enfrentam desafios de computação online
Degradação de desempenho ao longo do tempo
Requisitos de manutenção regular
Reidentificação de modelo intensiva em recursos

## Slide 6: Vantagens dos Controladores AR
Não requer otimização online
Política de ação ótima pré-computada
Fácil adaptação a ambientes em mudança
Capacidade de aprendizagem contínua
Desempenho superior em estudos recentes

## Slide 7: Considerações sobre Ambiente de Treinamento
Treinamento inicial em ambiente simulado
Previne ações inseguras durante aprendizagem
Usa modelo da planta para treinamento offline
Opções de aprendizagem pós-implantação
Abordagens model-free vs. model-based

## Slide 8: Conceitos Fundamentais de AR: Ambiente
Representado como Processo de Decisão de Markov (PDM)
Exibe propriedade de Markov
Estado atual determina próxima ação
Não necessita histórico de ações
Características do estado devem ser cuidadosamente selecionadas

## Slide 9: Recompensa e Retorno
Recompensa (rt+1) quantifica qualidade da ação
Retorno: Recompensa cumulativa durante tarefa
Retorno descontado para horizontes infinitos
Formulação matemática: \(R_t = \sum_{k=1}^{T-t} \gamma^{k-1} r_{t+k}\)
Fator de desconto \(\gamma\) equilibra recompensas imediatas vs. futuras

## Slide 10: Funções de Política
Mapeia estados para ações
Determinística: \(a_t = \mu(s_t)\)
Estocástica: \(\pi(a|s_t)\) (distribuição de probabilidade)
Objetivo: Aprender política ótima \(\mu^*\) ou \(\pi^*\)
Maximiza retorno esperado

## Slide 11: Funções de Valor
Função valor-estado: \(V^\mu(s)\)Função valor-estado-ação: \(Q^\mu(s,a)\)
Considera incerteza do ambiente
Incorpora probabilidades de transição
Guia melhoria da política

## Slide 12: Equação de Bellman
Formulação recursiva das funções de valor\(V^*(s) = E[r_{t+1} + \gamma V^*(s_{t+1})|s_t=s,\mu^*]\)\(Q^*(s,a) = E[r_{t+1} + \gamma \max_{a'} Q^*(s_{t+1},a')|s_t=s,a_t=a]\)
Central para muitos algoritmos de AR

## Slide 13: Fundamentos do Q-Learning
Estima valores-Q ótimos
Usa Q-table para espaços discretos
Estratégia de exploração ε-greedy
Atualizações baseadas em diferença temporal
Algoritmo de aprendizagem off-policy

## Slide 14: Deep Q-Learning
Lida com espaços de estado contínuos
Usa redes neurais como aproximadores de função
Rede Q Profunda (DQN)
Desafios com espaços de ação contínuos
Base para algoritmos avançados

## Slide 15: Gradiente de Política Determinística Profunda (DDPG)
Arquitetura Ator-Crítico
Lida com ações contínuas
Algoritmo model-free
Política determinística
Adequado para controle de processos

## Slide 16: Inovações do DDPG
Buffer de replay para armazenamento de experiência
Redes alvo para estabilidade
Ruído Ornstein-Uhlenbeck para exploração
Normalização em lote
Atualizações suaves de parâmetros

## Slide 17: Processo de Treinamento DDPG
Inicializa redes e buffer de replay
Coleta experiência através de interação
Amostra mini-lotes para atualizações
Atualiza redes de ator e crítico
Atualiza redes alvo

## Slide 18: Desafios de Implementação
Ajuste de hiperparâmetros
Estabilidade do treinamento
Questões de convergência
Design da representação de estado
Engenharia da função de recompensa

## Slide 19: Aplicações Industriais
Sistemas de controle de nível
Processos de neutralização de pH
Controle de temperatura
Controle de fluxo
Otimização de processos em batelada

## Slide 20: Perspectivas Futuras
Interesse crescente em pesquisa
Aumento de recursos computacionais
Métodos de treinamento melhorados
Potencial para adoção generalizada
Integração com sistemas existentes